*Società Cooperativa Edilizia a r.l.* ***LA CASA ECOLOGICA IL PINO***

*domiciliata presso lo studio dr. Gianfranco Fumarola Via Cola di Rienzo 285 – 00192 – R O M A*

[*coopacireale@gmail.com*](mailto:coopacireale@gmail.com) *sito web* [*http://www.coopilpinoroma.it*](http://www.coopilpinoroma.it)

**CAPITOLATO D’APPALTO ESSENZIALE**

**PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA**

**IN VIA ACIREALE**

**QUARTIERE SAN GIOVANNI IN LATERANO - COMUNE DI ROMA**

**DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE**

L’ edificio da realizzazione a Roma, Via Acireale, avrà le caratteristiche tecnico-costruttive salienti di seguito descritte.

**STRUTTURE IN ELEVAZIONE**

Struttura antisismica in conglomerato cementizio armato costituita da un telaio di pilastri e travi opportunamente dimensionati e collegati tra di loro secondo le normative vigenti.

Gli edifici saranno rivestiti con mattoni a faccia a vista tipo Mattoni Terreal Italia o prodotti similari, risultando armonicamente inseriti tra le altre costruzioni già edificate.

I muri esterni perimetrali di tamponamento saranno eseguiti con i citati mattoni a faccia a vista incollati su mattoni GAS BETON ENERGY 300 RDB da 36 cm di spessore o prodotti similari, altamente termoisolanti e insonorizzanti (conduttività termica 0,11 W/mK, fono assorbenza R’w 48 dB, resistenza al fuoco REI 240) debitamente intonacati sul lato interno.

Tutte le murature interne divisorie saranno eseguite in muratura GAS BETON EVOLUTION 500 RDB 8-10-12 cm di spessore, o prodotto similare, termoisolante - fonoassorbenti, intonacate da ambo le parti.

Le pareti divisorie tra diverse unità immobiliari e verso il vano condominiale delle scale, saranno composte da due tramezze GAS BETON EVOLUTION 500 RDB da 8 cm e 12 cm di spessore e da un pannello fonoassorbente ivi frapposto (potere fonoassorbente della parete R’w 57 dB) o prodotti similari. Le tramezze saranno intonacate a finire su ambo le parti.

Il solaio sotto le unità immobiliari sopra la cantina e o garage, sarà costituito rispettivamente da uno strato non infiammabile di isolante termico di 6 cm incollato e fissato con tasselli e intonacato, un solaio in lastre prefabbricate in calcestruzzo 5cm di spessore, con alleggerimento con blocchi di polistirolo espanso 16 cm di spessore e getto delle nervature e della soletta superiore da 5 cm con calcestruzzo Rck 300 kg/cmq, uno strato di calcestruzzo alleggerito (tipo FOAM-CEM o simile ) dello spessore di 8cm (a copertura degli impianti), un successivo strato FONAS di 8mm o simile per l’insonorizzazione acustica e una caldana additivata di circa 5cm con successiva posa dei pavimenti in gres porcellanato e/o legno a listoni flottanti prefiniti, a copertura dell’impianto a pannelli radianti sottopavimento, realizzato su pannello in polistirene ad alta densità dello spessore di 2cm.

I solai interpiano, saranno costituiti da uno strato di intonaco a soffitto, un solaio in laterocemento di 25 cm, uno strato di calcestruzzo alleggerito (tipo FOAM-CEM o simile) dello spessore di 8cm (a copertura degli impianti), un successivo strato FONAS di 8mm o simile per l’insonorizzazione acustica e una caldana additivata di 5cm con successiva posa dei pavimenti in gres porcellanato e/o legno a listoni flottanti prefiniti a copertura dell’impianto a pannelli radianti sottopavimento, realizzato su pannello in polistirene ad alta densità dello spessore di 2cm.

Il solaio sopra il piano sottotetto sarà costituito da uno strato di intonaco a soffitto, solaio in laterocemento da 20cm sormontato da una soletta in c.a. di 5cm con successiva posa, di un pannello di PU STIFFERITE o PU POLIISO o simile ad alta densità dello spessore di 6-8 cm completo di cartone bitumato (con funzione di barriera vapore), una doppia guaina bitumata da 5 e 4 mm di spessore saldata, un massetto di protezione, pavimento in gres porcellanato.

Perimetralmente su ogni lato di tutte le stanze sarà posato verticalmente (a partire dal foamcem fino al pavimento finito) uno strato di fonocell o simile dello spessore di 5mm, per l’insonorizzazione acustica e per creare una barriera all’umidità alle pareti interne.

**ISOLAMENTO ACUSTICO REQUISITI ACUSTICI PASSIVI**

Ad integrazione delle caratteristiche fonoassorbenti dei materiali impiegati per realizzare le murature, in tutto il fabbricato saranno posti in opera materiali atti a garantire l’isolamento acustico delle facciate, l’isolamento acustico dei rumori d’impatto, l’isolamento ai rumori aerei; il tutto come stabilito dalla legge 447/95, da DPCM del 5/12/97 e dalla deliberazione G.R. del Lazio n. 9678 del 10/12/96.

Su tutti i solai degli alloggi saranno posti in opera tappetini fonoassorbenti. In corrispondenza del solaio, alla base e in testa a tutte le tramezzature interne, sarà posato uno strato in polietilene dello spessore di 5mm FONOSTRIP o simile e di 3mm POLIPAF H10 o simile, con funzione di aumento dell’isolamento acustico dai rumori degli appartamenti confinanti.

**PRESTAZIONI ENERGETICHE**

Classe energetica prevista “A”, di livello da 1 a 4 quantificato esattamente e certificato a cura di tecnico abilitato, dopo la redazione della progettazione esecutiva e della sua realizzazione. Gli edifici saranno eseguiti in conformità delle disposizioni della legge n°10 del 9/1/1991, aggiornata al DLgs n°192/05 sul contenuto energetico e dispersione termica del complesso edificioimpianto”, con particolare riferimento ai regolamenti DPR 412 del 26/8/93 e DPR 551 del 21/12/99 sulle caratteristiche generali di isolamento dei fabbricati.

**GIARDINI**

Le superfici adibite a giardino privato saranno di esclusiva pertinenza degli appartamenti a piano terra e saranno divise da un muretto composto da blocchi in cemento sormontati da mattoni faccia vista su cui sarà posta rete di recinzione metallica tra quelli confinanti. Il terreno di tali giardini privati sarà livellato, predisposto per l’illuminazione e dotato di un punto acqua.

**COPERTURA**

A terrazzo, con doppio strato di guaina armata in poliestere, con pavimentazione in piastrelle antigelive e antiscivolo e con opportuni sottofondi di materiali isolanti a norma di legge 10/91 e di D.P.R. 412/93.

**IMPERMEABILIZZAZIONI**

Su tutte le superfici di copertura dell’edificio e sulle zone esterne aventi sottostante autorimessa, saranno realizzate impermeabilizzazioni con doppio manto di guaina armata in poliestere.

I balconi dei singoli alloggi saranno impermeabilizzati con una singola guaina armata in poliestere.

**TAMPONATURE**

Murature a cassa vuota costituite da parete esterna parte in mattoni di cortina semipieni ad una testa da cm 12x25x5,5, parte ad intonaco su forati pesanti da cm 12, e da una parete interna di mattoni forati a 10 fori con interposto materiale coibente di adeguato spessore, più pannello isolante in lana di roccia o similari, per abbattimento acustico.

**TRAMEZZATURE**

Gli alloggi contigui saranno realizzati con doppia fodera di muratura di mattoni forati con interposto materiale isolante termo-acustico ad alta densità. Le restanti tramezzature divisorie saranno realizzate con forati da 8cm. Nei bagni le tramezzature saranno da cm 10/12.

**INTONACI**

Interni: in premiscelato traspirante a base gessosa in tutti gli ambienti, mentre sarà a base cementizia nelle cucine e nei bagni.

Esterni: in premiscelato a base cementizia.

**PAVIMENTI E RIVESTIMENTI**

Nel soggiorno, camere da letto e cucina saranno posati pavimenti in gres porcellanato di 1° scelta, a scelta dell’acquirente su campionatura dell’impresa fra le seguenti alternative:

– mattonelle di gres porcellanato finto legno di misura non inferiore a cm 15x60 di almeno due colori diversi tipo Energie Ker Almond e Beige o similare;

– parquet a listoni prefiniti di almeno due essenze diverse tipo Listone Giordano flottante o similare;

– mattonelle di gres porcellanato di misura non inferiore a cm 30x30 di almeno due colori diversi tipo Marazzi Progress o similare.

Nei bagni e nelle cucine saranno posati pavimenti e rivestimenti fino all’altezza di 2 m, in gres porcellanato a scelta dell’acquirente su campionatura dell’impresa fra le seguenti alternative:

– mattonelle di gres porcellanato di misura cm 20x50 di almeno due colori diversi tipo Maranello serie Intonaco o similare, con possibilità di rivestimento in finto mosaico o in finto listello in corrispondenza della doccia o della vasca e di listello di finitura;

– mattonelle di gres porcellanato di misura non inferiore a cm 20x20 di almeno due colori diversi tipo Marazzi Minimal o similare, con possibilità di rivestimento in finto mosaico in corrispondenza della doccia o della vasca e di listello di finitura.

Sarà offerta la possibilità ai soci di scegliere la composizione dei rivestimenti tra tre tipologie di posa, come da esempi allegati in calce al presente capitolato.

Pavimento antigelivo antiscivolo nei balconi, nei porticati e nei terrazzi.

Battiscopa in ceramica o legno uguale ai pavimenti, di altezza 7 cm.

Bancali per le finestre in marmo rosa Beta o travertino dello spessore di 3cm con gocciolatoio.

Soglie in marmo rosa Beta o travertino dello spessore di 3cm.

Pedate e alzate delle scale compresi i calcagnini in marmo rosa Beta o Trani (o Travertino o altro indicato dall’Impresa).

I pavimenti dell’atrio comune e dei vari pianerottoli intermedi e di arrivo della scala saranno in

porcellanato marmoreo tipo rosa Beta industriale in lastre 30x30cm o in pietra Trani (o Travertino o altro indicato dall’Impresa), il tutto posato a fresco su caldana in sabbia cemento.

Autorimessa e cantine con pavimento industriale.

**INFISSI INTERNI**

Portoncini blindati in classe 2 antieffrazione, coibentati per ottenere un miglior abbattimento acustico, con pannello esterno bugnato e imbotti in travertino; serratura di chiusura a cilindro europeo a doppia mappa.

Porte interne tamburate con guarnizioni di chiusura, a scelta dell’acquirente su campionatura dell’impresa fra almeno due alternative di colore bianco e noce.

**INFISSI ESTERNI**

Infissi in legno massello o PVC con telaio e traversini stondati, maggiorato con doppia guarnizione di chiusura, con vetro camera a basso emissivo e vetro di sicurezza nelle parti basse delle porte finestre secondo normativa vigente. Tutti i serramenti saranno dotati di avvolgibili in PVC motorizzati e relativo comando sali-scendi.

Finestra e portafinestra in legno o PVC, costituita da telaio portante con una o più ante apribili.

Struttura portante in legno massello o lamellare di provenienza e qualità certificate, incollato secondo le norme DIN classe D4 DN 68602, avente sezioni profilate e levigate circa da mm 68 X 70. Verniciatura integrale formata da una impregnazione ad immersione e da due mani successive a spruzzo di finitura all’acqua.

Giunzione angolare di tipo meccanico, con viti e bussole in acciaio. Vetrata costituita da vetrocamera, incollata strutturalmente con gli elementi dell’anta con o senza listello fermavetro.

Il lato esterno dell’anta è sigillato con silicone neutro Le guarnizioni perimetrali sono minimo due e sono in Purene-S o simile, una di tenuta ed una acustica.

Gocciolatoio in alluminio anodizzato con una sezione tubolare chiusa per consentire la transitabilità nelle porte balcone ed asolato per lo scarico dell’acqua.

Ferramenta di chiusura del tipo ad anta e ribalta, con portata a 100 Kg per anta. La stessa è autoregolante e antieffrazione di primo livello. Il movimento a ribalta è di serie solo sulle figure e con le dimensioni consentite dalle tabelle di applicazione del costruttore della ferramenta.

Vetro delle finestre 4/4mm+PVB acustico + camera aria 16 mm + 6 mm, pellicola basso emissiva e riempimento camera con gas Argon, distanziale del vetro caldo in plastica thermix o simile, trasmittanza termica vetrata = Ug 1,1 W/m²K, trasmittanza termica telaio Uf inferiore a 1,6 W/m²K, trasmittanza termica finestra Uw <=1,50 W/m²K, potere fonoisolante Rw della finestra=39dB.

Vetro delle portafinestre 4/4mm o 3/3mm + PVB acustico + camera aria 14-16 mm + 3/3 + PVB, pellicola basso emissiva e riempimento camera con gas Argon, distanziale del vetro caldo in plastica thermix o simile, trasmittanza termica vetrata = Ug 1,1 W/m²K, trasmittanza termica telaio Uf inferiore a 1,6 W/m²K, trasmittanza termica finestra Uw <=1,50 W/m²K, potere fonoisolante Rw della finestra=39dB, soglia ribassata.

Accessori colore acciaio satinato, gocciolatoio alluminio, incluso falso telaio in legno o acciaio, compreso nastro in schiuma poliuretanica precompressa espandibile da posare tra falso telaio e infissi, sui 4 lati per sigillare contro entrate aria, certificazioni acustico termiche.

Serrande avvolgibili in plastica, complete di rullo motorizzato e ogni altro accessorio necessario per il loro funzionamento. Il vano alloggio del rullo sarà costituito da un cassonetto per avvolgibili in fibra di legno legata con cemento o in polistirolo, con ancoraggi laterali e sull'estradosso; supporti regolabili in altezza; isolato termicamente con EPS; veletta esterna con portaintonaco; cassonetto con profili di delimitazione in lamiera zincata per raccordi ad intonaci e rivestimenti. Il pannello d'ispezione è esterno, il rullo di avvolgimento con puleggia e cuscinetti a sfera regolabili con protezione anticorrosione, i pannelli di tamponamento sulle teste. Cassonetto isolante con architrave autoportante, H 23 - 25cm, con apposito celetto sfilabile su guide.

**IMPIANTO ELETTRICO**

Impianto elettrico sfilabile costituito da conduttori in rame completi di guaina posti sottotraccia con sezione a norma CEI e con materiale marcato IMQ. Scarico a terra di ogni singolo edificio ed apparecchio salvavita in ogni abitazione. Frutti e placche dei punti luce e dei punti presa di primaria casa (Bticino o simile).

Quadri elettrici sezionati come da norma CEI 64-8 livello 2 con almeno 15 moduli liberi per eventuali ampliamenti dei circuiti. In prossimità del quadro si localizzeranno le 5 scatole di derivazione principali destinate alla rete forza motrice e illuminazione, all’automazione delle tapparelle, agli impianti speciali, alla predisposizione per antifurto perimetrale e volumetrico e alla predisposizione per impianti domotici. Per ciascuna predisposizione (perimetrale, volumetrico, domotica) sarà posata una serie di corrugati che resteranno disponibili per i futuri ampliamenti degli impianti.

Nei principali locali saranno inserite luci di emergenza di incasso in scatola. In aggiunta alle normali prese saranno previste tre prese di potenza per grandi elettrodomestici equipaggiate con sistema di controllo carichi (per il forno, la lavastoviglie e il ferro da stiro).

Interruttori e deviatori a seconda delle esigenze dei singoli ambienti. Prese e punti luce come da norma CEI 64-8 livello 2 e in particolare:

– cucine e/o angoli cottura: due punti luce (soffitto e cappa aspirante), quattro prese bipasso e tre prese Unel (con sistema di controllo carichi);

– soggiorni: uno o due punti luce, cinque prese di corrente, una serie di prese speciali (TV digitale terrestre, TV satellitare, rete dati e telefono) ed una lampada di emergenza;

– camere da letto: un punto luce, cinque prese di corrente (di cui una in corrispondenza di ciascun comodino) e una serie di prese speciali (TV digitale terrestre, TV satellitare, rete dati e telefono);

– bagni: due punti luce e due prese di corrente;

– balconi: almeno un punto luce esterno ed una presa elettrica comandabile dall’interno;

– corridoi e disimpegni: punti luce a secondo le esigenze ed almeno una presa elettrica;

– giardini privati: punti luce (senza corpi illuminanti) ed una presa elettrica comandabile dall’interno;

– atrio di accesso condominiale, vani scala e corridoi: punti luce con plafoniera comandati da sensore crepuscolare e da interruttori, più le necessarie lampade di emergenza;

– esterni condominiali: punti luce con corpi illuminanti comandati da sensore crepuscolare e da interruttori;

– cantine e box: un punto luce con plafoniera e una presa elettrica collegati con l’impianto del proprio appartamento;

– corsello di manovra al piano interrato e rampa di accesso: punti luce con corpi illuminanti, più le necessarie lampade di emergenza.

Impianto TV digitale terrestre e impianto TV satellitare con antenna parabolica per la ricezione centralizzata.

Impianto videocitofonico con indirizzo IP, che consente il collegamento con smartphone e con impianti domotici, completo di monitor a colori e display digitale e con apertura del portone d'ingresso.

Impianto di illuminazione degli androni e dei pianerottoli dotato di plafoniere con lampade a basso consumo e composto da due circuiti derivati dal quadro generale, uno con interruttore temporizzato posto all’inizio di ogni rampa scala e l’altro con funzione notturna, comandato da sensore crepuscolare, con punti luce posti ai piani. Analogo impianto previsto nei locali interrati di box e cantine il cui circuito con funzione notturna sarà comandato da orologio.

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Impianto fotovoltaico condominiale di almeno 20 Kw per ciascun edificio, canalizzato su una linea dorsale collegata agli impianti comuni e alla sezione CDZ degli appartamenti, ciascuna dotata di un contatore a defalco. Tale impianto prevede un’unica fornitura condominiale per tutte le unità a pompa di calore allo scopo di massimizzare lo sfruttamento dell’energia elettrica autoprodotta e di consentire forniture di tipo minimo (3,5 Kw) ai singoli appartamenti.

**IMPIANTO TERMICO, DI CONDIZIONAMENTO E DI PRODUZIONE DI ACQUA**

**CALDA SANITARIA**

Impianti di riscaldamento alimentati da una pompa di calore di tipo autonomo avente potenza nominale di almeno 4 KW in riscaldamento e 4,2 kW in raffrescamento, composta da un modulo compatto contenente il modulo idronico di scambio termico gas/acqua, da un boiler di produzione di acqua calda sanitaria da almeno 180 litri e da una motocondensante, tutti posti sul balcone di ciascun appartamento. La diffusione del calore avverrà attraverso pannelli radianti a pavimento.

Nei bagni saranno istallati anche dei radiatori elettrici del tipo scalda salviette.

In ogni appartamento il raffrescamento sarà garantito da una motocondensante multisplit a pompa di calore a servizio del soggiorno e delle camere da letto, allocata sul terrazzo dell’appartamento stesso, che garantirà anche funzione di riscaldamento e di deumidificazione.

**IMPIANTO IDRICO SANITARIO**

Le colonne di adduzione saranno realizzate secondo le normative vigenti. Ogni alloggio sarà dotato di sanitari in ceramica bianca di primaria casa tipo ROCA o CATALANO o similare. Le cassette di scarico saranno ad incasso con sistema dual-flush. I servizi saranno dotati di piatto doccia da cm 120x70. Le rubinetterie saranno in acciaio cromato con miscelatore monocomando e cartuccia ECO tipo IDEAL STANDARD o similare.

Sui balconi e nei giardini è previsto un rubinetto di adduzione idrica.

Ogni singolo apparecchio sanitario avrà il relativo rubinetto d’arresto in modo da poter essere isolato in caso di perdita d’acqua.

L’edificio verrà predisposto con la cisterna per il recupero delle acque meteoriche a servizio dei giardini condominiali.

**OPERE DA PITTORE**

Tutte le pareti esterne dell’edificio non rivestite a cortina saranno tinteggiate con pittura ai silicati.

Tutti i soffitti, nonché le pareti dei bagni e delle cucine non interessare dai rivestimenti e tutti i locali tecnici saranno tinteggiati a tempera in due passate su una mano di isolante passata sulla superficie intonacata di colore bianco.

Tutte le pareti degli ambienti nei piani fuori terra, ad esclusione dei bagni e delle cucine, saranno tinteggiate con pittura semilavabile. Le pareti degli androni e dei vani scala saranno tinteggiate con pittura lavabile.

**CANCELLI E OPERE IN FERRO**

I cancelli per l’accesso alla palazzina saranno di ferro zincato a caldo ad apertura elettrica telecomandata.

I parapetti dei balconi saranno eseguiti con mattoni Unieco M12 sino ad un’altezza di circa 73cm, oppure in c.a. con rivestimento in listello RDB Terrecotte o prodotto similare. I parapetti sono sormontati da una ringhiera di ferro zincato a caldo color grigio antracite micalizzato con corrimano.

**BOX, POSTI AUTO E CANTINE**

Linee di utenza di ogni cantina e box auto collegate al contatore relativo all’appartamento di cui le stesse costituiscono pertinenza.

Serrande di accesso ai box in ferro zincato a caldo ad apertura elettrica telecomandata.

Impianto di illuminazione dell’autorimessa con un circuito elettrico comandato da interruttori temporizzati in numero adeguato e con una fotocellula, posizionata sulla rampa di accesso all’autorimessa, per l’accensione automatica delle luci interne al passaggio del veicolo e con lo spegnimento temporizzato delle stesse.

**SCALE**

Androni e scale rivestite in travertino, con gradi da cm 3 e sottogradi da cm 2.

**ASCENSORE**

Ascensore a basso consumo, di tipo automatico con ritorno al piano, secondo le normative vigenti.

**NOTA BENE**

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può apportare varianti al presente capitolato purché siano migliorative o comportino risparmi utili o necessari al contenimento dei costi o all’allineamento al budget. Di ogni eventuale modifica sarà data comunicazione ai soci o tramite comunicazione diretta o in sede di assemblea.



Rivestimenti bagno tipo 1



Rivestimenti bagno tipo 2



Rivestimenti bagno tipo 3

**Appendice 1 al capitolato**

**OPERE DI PERSONALIZZAZIONE EVENTUALMENTE RICHIEDIBILI DAI SOCI**

**(DA QUOTARE A CURA DELL’IMPRESA NELL’OFFERTA ECONOMICA)**

– punto luce/presa aggiuntivo (presa elettrica, lampadario, applique, presa tv, presa rete dati, predisposizione telecamera, predisposizione punto per domotica): € 25;

– finiture di tinteggiatura:

• stucco veneziano: € a mq;

• spugnato: € a mq;

• velato: € a mq;

• colore diverso dal bianco: € a mq;

– grate fisse: € 200 a mq;

– grate apribili: € 300 a mq;

– zanzariere: € a mq;

– porte scorrevoli e relativi telai marca Scrigno posati in opera: € 700;

– tramezzature interne intonacate da ambo i lati: € 50 a mq;

– armadi a muro in multistrato di noce Tanganica foderato internamente: € 550 a mq;

– libreria a muro: € 450 a mq;

– sanitari sospesi: € 300 a coppia;

– pilozzo sul terrazzo: € 300.

NOTA BENE

Ogni materiale/lavorazione richiesto dai soci e non ricompreso nell’elenco dovrà essere preventivamente approvato dalla Cooperativa, allo scopo di verificare che la richiesta non comporti rallentamento nella prosecuzione dei lavori e che non interferisca con l’omogeneità architettonica e impiantistica dell’edificio.

**Appendice 2 al capitolato**

**EVENTUALI MATERIALI FORNITI DAI SOCI**

Il Socio dovrà comunicare alla Cooperativa e all’Impresa la fornitura di propri materiali di finitura entro il completamento del cemento armato e comunque prima dell’invio dell’ordinativo da parte dell’Impresa al fornitore. Tali materiali, eventualmente forniti dal Socio, dovranno essere ricompresi esclusivamente nell’elenco sottostante e dovranno essere approvati dalla Cooperativa, previa verifica di compatibilità architettonica e impiantistica con i materiali di capitolato a cura della Direzione dei lavori. L’ammissione della fornitura a carico del Socio darà luogo allo scomputo dal costo del singolo appartamento come indicato nel seguente prezziario, proposto dall’Impresa e accettato dalla Cooperativa:

– scomputo per pavimenti o rivestimenti acquistati dal socio e posati dall’impresa: € 15 a mq se i formati sono superiori al 15x15 cm o inferiori o uguali a 40x40 cm

– scomputo per lavabo acquistato dal socio e montato dall’impresa: € 100

– scomputo per lavabo acquistato e montato dal socio: € 150

– scomputo per piatto doccia o per vasca acquistati dal socio e montati dall’impresa: € 100

– scomputo per sanitari e rubinetterie acquistati dal socio e montati dall’impresa: € 300

– scomputo per porte interne acquistate dal socio e montate dall’impresa: € 120